|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  | |  | |  |  | | | | |  | |
|  |  |  |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | | | | |
| **Выполнение инвестиционной программы филиала «БАК им. Д.Кунаева» РГП**  **на ПВХ «Казводхоз» КВР МСХ РК 1-ое полугодие 2017 года , питьевая вода** | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий инвестиционной программы** | | | **Ед. изм.** | **план 1-ое полугодие 2017г** | | | | **факт 1-ое полугодие 2017г** | | | | | | |
| **Кол-во** | | **тыс. тенге**  **(без НДС)** | | **Кол-во** | **тыс. тенге**  **(без НДС)** | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | | | |
| **Проект инвестиционной программы производственного участка Тургенский групповой водопровод** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Реконструкция** | | |  |  | |  | |  |  | | | | | |
| 1 |  | | |  |  | | **2 739,45** | |  | **1081,3** | | | | | |
| *1.1.* | *Обваловка вокруг двух резервуаров по 250м3* | | | *м3* | *1550* | | *2 127,45* | |  |  | | | | | |
| *1.2.* | *Замена технологических труб Д 120 мм* | | | *м* | *300* | | *612,00* | |  |  | | | | | |
|  | Замена заборов санитарноохранной зоны | | | п,м | 150 | | 940,00 | |  |  | | | | | |
| *3.1.* | *Замена бактерицидной установки* | | | *шт.* | *1* | | *300,00* | |  |  | | | | | |
| *3.2.* | *Замена задвижек Д 100 мм* | | | *шт.* | *1* | | *100,00* | |  |  | | | | | |
| *3.3.* | *Замена задвижек Д 150 мм* | | | *шт.* | *1* | | *120,00* | |  |  | | | | | |
| *3.4.* | *Замена хлоросатуратора* | | | *шт.* | *1* | | *400,00* | |  |  | | | | | |
| *4.1.* | *Укладка стальных водопроводных труб Д100 мм* | | | *км* | *15,5* | | *25 395,07* | |  |  | | | | | |
| *5.6.* | *Реконструкция печи (три оборота)* | | | *шт.* | *1* | | *200,00* | |  |  | | | | | |
| *5.7.* | *Бетонирование отмостки* | | | *м3* | *15* | | *270,00* | |  |  | | | | | |
|  | Обвалование резервуара | | | м3 | 630 | |  | |  | 254,0745 | | | | | |
|  | Уплотнение грунта, с перевозкой грунта | | | м3 | 600 | |  | |  | 352,9655 | | | | | |
|  | Планировка гребня и откосов | | | м3 | 150 | |  | |  | 245,8865 | | | | | |
|  | Установка фильтропроглотителя | | | м2 | 6 | |  | |  | 228,3476 | | | | | |
|  | **Приобретение** | | |  |  | |  | |  |  | | | | | |
| 6 | Бактерицидное оборудование УУОФОВ | | | ед. | 2 | | 1 102,00 | |  |  | | | | | |
| 7 | Задвижка электроприводом Д-100 мм | | | ед. | 3 | | 222,00 | |  |  | | | | | |
| 8 | Расходомер счетчик МР УРСВ-5хх | | | ед. | 2 | | 50,12 | |  |  | | | | | |
| 9 | Автомобиль ГАЗ-32215 | | | ед. | 1 | | 2 000,00 | |  |  | | | | | |
| 10 | Фронтальный погрузчик XCMG LW500F, мощность 162/220 кВт/ л.с., объем ковша-3,0 м3 | | | ед. | 1 | | 3 600,00 | |  |  | | | | | |
|  | **Итого на 2017 год** | | |  |  | | **37 438,64** | |  | **1081,2741** | | | | | |
| **Проект инвестиционной программы производственного участка Бозойский групповой водопровод** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Реконструкция** | | |  |  | |  | |  |  | | | | | |
| *1.5.* | *Благоустройство вокруг резервуаров с объемом по 100м3* | | | *шт.* | *2* | | *150,00* | |  |  | | | | | |
| *1.5.4.* | *Установка обратного клапана Д 200* | | | *шт.* | *2* | | *200,00* | |  |  | | | | | |
| *2.1.* | *Обеспечение электричеством* | | | *п.м* | *270* | | *2 907,68* | |  |  | | | | | |
| *3.2.* | *Установка крыши* | | | *м2.* | *17* | | *1 574,07* | |  |  | | | | | |
|  | **Приобретение** | | |  |  | |  | |  |  | | | | | |
| 4 | Автомобиль ГАЗ-32215 | | | ед. | 1 | | 1 400,00 | |  |  | | | | | |
| 6 | Расходомер счетчик МР УРСВ-5хх | | | шт. | 1 | | 120,00 | |  |  | | | | | |
| 7 | Задвижки Д-150 мм | | | шт. | 6 | | 318,00 | |  |  | | | | | |
| 8 | Задвижки Д-200 мм | | | шт. | 3 | | 222,00 | |  |  | | | | | |
| 9 | Задвижки Д-300 мм | | | шт. | 3 | | 522,60 | |  |  | | | | | |
|  | **Итого на 2017 год** | | |  |  | | **7 414,35** | |  | 0 | | | | | |
| **Проект инвестиционной программы производственного участка Талгарский групповой водопровод** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Реконструкция** | | |  |  | |  | |  |  | | | | | |
| 1 | Монтаж моста, бетонирование опоры моста, огрунтовка металлических поверхностей, окраска металлических поверхностей | | | шт. | 1 | | **8 500,00** | |  |  | | | | | |
| *2.2.* | *Реконструкция электроотопления* | | | *шт.* | *5* | | *5 200,00* | |  |  | | | | | |
| *3.1.* | *Реконструкция расширения колодца выходного оголовка* | | | *м3* | *22* | | *5 300,00* | |  |  | | | | | |
| *3.2.* | *Вскрытие резервуара в ручную* | | | *м3* | *1428* | | *3 700,00* | |  |  | | | | | |
| *3.3.* | *Заделка швов резервуара цементным раствором* | | | *м2.* | *1000* | | *3 000,00* | |  |  | | | | | |
| *3.4.* | *Гидроизоляция резервуара технониколем* | | | *м2.* | *1158* | | *3 800,00* | |  |  | | | | | |
| *3.5.* | *Обратная засыпка* | | | *м3* | *1428* | | *3 800,00* | |  |  | | | | | |
| *3.6.* | *Ремонт бетонных перегородок внутри резервуара* | | | *м3* | *100* | | *4 700,00* | |  |  | | | | | |
| *4.1.* | *Реконструкция КПП замена окон и дверей* | | | *м2.* | *5* | | *950,00* | |  |  | | | | | |
| 5 | Благоустройство (фильтровальная станция) озеленение | | | м2. | 1 | | **27 000,00** | |  |  | | | | | |
|  | **Приобретение** | | |  |  | |  | |  |  | | | | | |
| 6 | Гусеничный экскаватор Doosan DX300LCA SLR, мощность двигателя 197 кВт, объем ковша 0,64 м3 | | | ед. | 2 | | 15 978,00 | |  |  | | | | | |
|  | **Итого на 2017 год** | | |  |  | | **81 928,00** | |  | **0** | | | | | |
|  | **ВСЕГО на 2017 год:** | | |  |  | | **126 780,99** | |  | 1081,2741 | | | | | |